## Slide 1
LA TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO
Mariano Crescimanno
Federchimica
Pescara, 11 Luglio 2006

## Slide 2
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
Parte Terza
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche

## Slide 3
Struttura della Parte Terza
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione (art. 53-72)
Tutela delle acque dall’inquinamento
(art. 73-140)
Gestione delle risorse idriche (art. 141-169)
Disposizioni transitorie e finali (art. 170-176)
Sezione I
Sezione II
Sezione III
Sezione IV
11 Allegati

## Slide 4
Novità (1)
Riallineamento con la normativa europea (standard di qualità in All. 1 e definizioni)
Superamento delle criticità introdotte dal DM 367/2003 per gli scarichi industriali
Cambia la definizione di scarico con possibili ripercussioni sul confine normativa acque/rifiuti
Vengono parzialmente ridefinite le competenze per l’autorizzazione allo scarico e diversamente disciplinati i termini di rilascio delle autorizzazioni

## Slide 5
Novità (2)
Programmi di misure (art. 116)
Piani di gestione in ogni distretto idrografico (art. 117)
Piani di tutela su scala di distretto idrografico (art. 121)
Istituzione del principio del "recupero dei costi relativi ai servizi idrici" (articolo 119).
Presenza del principio dell'informazione e consultazione pubblica per l’elaborazione, il riesame e l’aggiornamento dei piani di tutela (articolo 122).

## Slide 6
Definizioni (art. 74)
Acque reflue industriali:
qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinati, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento
(comma 1, lettera h)

## Slide 7
Definizioni (segue)
Acque reflue urbane
miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato
(comma 1, lettera i)
Rete fognaria
sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali e urbane fino al recapito finale
(comma 1, lettera dd)

## Slide 8
Definizioni (segue)
Scarico
qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. […]
(comma 1, lettera ff)
Rispetto alla precedente definizione, risulta eliminato il convogliamento diretto del refluo nel corpo idrico

## Slide 9
Definizioni (segue)
Impianto:
l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento; nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l’impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso di attività di cui all’allegato I del predetto decreto, l’impianto si identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo integrati dell’inquinamento
(comma 2, lettera uu)
Raccordo con la normativa su I.P.P.C.

## Slide 10
Definizioni (segue)
Stabilimento:
tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’Allegato 8 alla parte terza del presente decreto ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico
(comma 1, lettera nn)

## Slide 11
Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia
Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le Regioni, previo parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione.
(comma 1)
Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 NON sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.
(comma 2)
Definizioni (art. 113)

## Slide 12
Ai fini della tutela delle acque superficiali dall’inquinamento provocato dalle sostanze pericolose i corpi idrici significativi […] devono essere conformi entro il 31 dicembre 2008 agli standard di qualità riportati alla Tabella 1/A dell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, la cui disciplina sostituisce ad ogni effetto quella di cui al decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367.
Standard di qualità per l’ambiente acquatico (art. 78)
D.M. 367/2003
Entro il 31 dicembre 2008: conformità dei corpi idrici significativi agli standard di qualità riportati alla Tabella 1/A dell’Allegato 1.
Entro il 31 dicembre 2015: conformità agli standard di qualità previsti per le sostanze prioritarie individuate a livello europeo, in base alla direttiva 2000/60/Ce, art. 16.

## Slide 13
Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L’autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l’eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
(comma 1)
Criteri generali per la disciplina degli scarichi (art. 101)

## Slide 14
Scarichi di sostanze pericolose (art. 108, comma 1)
Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

## Slide 15
Scarichi di sostanze pericolose (art. 108, comma 2)
Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell’ambiente in cui è effettuato lo scarico, l’Autorità competente in sede di rilascio dell’autorizzazione può fissare, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel piano di tutela di cui all’articolo 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2.
Il D.Lgs. 152/99 stabiliva che l’Autorità competente potesse stabilire valori-limite di emissione più restrittivi di quelli previsti dallo stesso Decreto in “particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente”.

## Slide 16
Scarichi di sostanze pericolose (art. 108, comma 3)
Ai i fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007, devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Dette prescrizioni concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente.
Raccordo con la normativa su I.P.P.C.

## Slide 17
Disciplina degli scarichi
Scarichi sul suolo (art.103)
Sono vietati salvo eccezioni tassativamente previste
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art.104)
Sono vietati salvo deroghe autorizzabili dalle Autorità competenti
Scarichi in reti fognarie (art.107)
Sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dalle Autorità d’Ambito competenti .

## Slide 18
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati
L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico.
Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure
qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati,
Autorizzazione agli scarichi - Criteri generali
(art. 124, co. 1 e 2)
Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio,
l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto.
l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all’approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.

## Slide 19
Confronto tra standard del D.lgs. 152/06 e del D.M. 367/03
Allegato I: Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale
D.Lgs. 152/2006 - Parte III – Allegato I |  | D.M. 367/2003 |  | 
Tabella 1/A – Parametri di base da controllare nelle acque superficiali e Standard di qualità delle acque superficiali da conseguire entro il 31 dicembre 2008 |  | Tabella 1 - Standard di qualità delle acque |  | 
Elemento | Concentrazione µg/L | Elemento | A - 2015 (µg/l) | B - 2008 (µg/l)
1. Inquinanti inorganici |  |  |  | 
Arsenico | 10 | Arsenico | 2 D | 5 D
 |  |  | 1,4 M-L | 1,6 M-L
Cadmio e suoi composti PP | 1 | Cadmio PP | 0,1 D | 1 D
 |  |  | 0,03 M-L | 0,2 M-L
Cromo totale | 50 | Cromo | 1,5 D | 4 D
 |  |  | 0,5 M-L | 0,7 M-L

## Slide 20
Mercurio e suoi composti PP | 1 | Mercurio PP | 0,02 D | 0,05 D
 |  |  | 0,003 M-L | 0,03 M-L
Nichel e suoi composti P | 20 | Nichel P | 1,3 D | 3 D
 |  |  | 0,6 M-L | 1,5 M-L
Piombo e suoi composti (PP) | 10 | Piombo P | 0,4 D | 2 D
 |  |  | 0,06 M-L | 0,15 M-L
2. Idrocarburi Policiclici Aromatici |  |  |  | 
Idrocarburi Policiclici Aromatici PP | 0,2 | Idrocarburi Policiclici Aromatici PP | 0.005 | 0,02 D
 |  |  |  | 0,015 M-L
3. Idrocarburi Aromatici |  |  |  | 
Benzene P | 1 | Benzene P | 0,2 D | 0,5 D
 |  |  | 0,1 M-L | 0,25 M-L
3.1 Idrocarburi Aromatici alogenati |  |  |  | 
Triclorobenzeni | 0,4 | Triclorobenzeni | 0,1 D | 1 D
 |  |  | 0,01 M-L | 0,1 M-L
4. Idrocarburi alifatici clorurati |  |  |  | 
1,2 Dicloroetano P | 10 | 1,2 Dicloroetano P | 0,3 D | 3 D
 |  |  | 0,1 M-L | 0,4 M-L
Cloroetene (cloruro di vinile) | 0,5 | Cloroetene (cloruro di vinile) |  | 0,5 D
 |  |  |  | 0,05 M-L
 |  |  |  | provvisori
Diclorometano P | 20 | Diclorometano | 1 D | 10 D
 |  |  | 0,1 M-L | 1 M-L

## Slide 21
Specifiche prescrizioni per gli scarichi contenenti sostanze pericolose (Allegato 5, par. 1.2.3)
Adozione di un sistema di autocontrolli, basato su criteri statistici o di tipo casuale, tali da rappresentare l’andamento nel tempo della/e reale/i concentrazione/i della/e sostanza/e da misurare analiticamente e da verificare, con un coefficiente di confidenza di almeno il 90%, la conformità o meno dei livelli di emissione ai relativi limiti.
I risultati degli autocontrolli sono tenuti a disposizione delle autorità competenti per i quattro anni successivi alla data di rilascio/rinnovo dell’autorizzazione.
Le acque di raffreddamento di impianti pre-esistenti possono essere convogliate verso il corpo idrico recettore tramite un unico scarico comune ad altre acque di scarico, a condizione sia posto in essere un sistema di sorveglianza dello scarico che consenta la sistematica rilevazione e verifica dei limiti a monte il punto di miscelazione.